Bilan annuel de la qualité de l’eau potable

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022

Nom de l’installation de distribution : 	Harrington Harbour

Numéro de l’installation de distribution : 	X0009760

Nombre de personnes desservies : 	250

Date de publication du bilan :

Nom du responsable légal de l’installation de distribution : Darlene Rowsell-Roberts

Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :

- Nom : Danielle Collard

- Numéro de téléphone : 418-787-2246

- Courriel : dcollard@mcngsl.org

    - Info@mcngsl.org

Le présent bilan est disponible sur notre site WEB : mcngsl.ca

Article 53.3 -Règlement pour le respect de la qualité de l’eau potable :

« Article 53.3 Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger la situation et pour protéger tout utilisateur contre les risques encourus.

Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande. »

1.	Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée

(articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation (2 par mois x 12) | Nombre total d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée |
| --- | --- | --- | --- |
| Coliformes totaux | 24 | 25 | 0 |
| Coliformes fécaux ou Escherichia coli | 24 | 25 | 0 |

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

Aucun dépassement de norme

| Date du prélèvement | Paramètre en cause | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-01-2022 | Microbiologique | Bryce Anderson | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 19-01-2022 | Microbiologique | Clayton Harding | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 01-02-2022 | Microbiologique | Aubrey Harding | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 08-02-2022 | Microbiologique | Rodney Jones | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 22-02-2022 | Microbiologique | Rodney Jones | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 01-03-2022 | Microbiologique | Ward Nadeau | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 15-03-2022 | Microbiologique | Clayton Harding | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 05-04-2022 | Microbiologique | Bryce Anderson | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 19-04-2022 | Microbiologique | Rodney Jones | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 03-05-2022 | Microbiologique | Bryce Anderson | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 19-05-2022 | Microbiologique | Rodney Jones | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 07-06-2022 | Microbiologique | Seldon Harding | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 21-06-2022 | Microbiologique | Clayton Harding | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 05-07-2022 | Microbiologique | Seldon Harding | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 19-07-2022 | Microbiologique | Clayton Harding | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 02-08-2022 | Microbiologique | Jordan Nadeau | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 17-08-2022 | Microbiologique | Clayton Harding | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 06-09-2022 | Microbiologique | Jordan Nadeau | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 20-09-2022 | Microbiologique | Rodney Jones | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 04-10-2022 | Microbiologique | Clayton Harding | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 19-10-2022 | Microbiologique | Merle Osborne | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 01-11-2022 | Microbiologique | Darren Bobbitt | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 15-11-2022 | Microbiologique | Jordan Nadeau | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 06-12-2022 | Microbiologique | Seldon Harding | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 20-12-2022 | Microbiologique | Clayton Harding | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |

2.	Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée

(articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation | Nombre total d’échantillons prélevés | Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimoine | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Arsenic | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Baryum | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bore | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cadmium | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Chrome | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cuivre | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Cyanures | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fluorures | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nitrites + nitrates | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Mercure | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Plomb | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Sélénium | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Uranium | 1 | 1 | 1 | 0 |

2.	Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée (suite)

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances inorganiques :

Aucun dépassement de norme

| Date de prélèvement | Paramètre en cause | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-01-2022 #3162693 | Nitrites + Nitrates | Clayton Harding | 10.0 MG N/L | 0.04 | NA |
| 05-04-2022 #3224452 | Nitrites + Nitrates | Rodney Jones | 10.0 MG N/L | <0.1 | NA |
| 05-07-2022 #3315066 | Nitrites + Nitrates | Clayton Harding | 10.0 MG N/L | <0.1 | NA |
| 04-10-2022 #3405704 | Nitrites + Nitrates | Clayton Harding | 10.0 MG N/L | 0.4 | NA |
| 12-09-2022 #3386140 | Plomb Cuivre | Lois Jones | 0.010mg/L 1.0mg/L | 0.006 0.499 | Cliente avisée |
| 12-09-2022 #3387494 | Plomb Cuivre | Seldon Harding#1 | 0.010mg/L 1.0mg/L | 0.003 0.282 | NA |
| 12-09-2022 #3387353 | Plomb Cuivre | Seldon Harding#2 |  | 0.003 0.2282 | NA |
| 12-09-2022 #3386141 | Plomb Cuivre | Seldon Harding #3 |  | 0.003 0.282 | NA |
| Analyse #2996402 |  |  |  |  |  |
| 06-07-2021 | Antimoine |  | 0.006mg/L | <0.001 | NA |
| 06-07-2021 | Arsenic |  | 0.010mg/L | <0.002 | NA |
| 06-07-2021 | Baryum |  | 1.0mg/L | <0.02 | NA |
| 06-07-2021 | Bore |  | 5.0mg/L | <0.10 | NA |
| 06-07-2021 | Cadmium |  | 0.005mg/L | <0.001 | NA |
| 06-07-2021 | Chrome |  | 0.050mg/L | <0.005 | NA |
| 06-07-2021 | Cyanures |  | 0.20mg/L | <0.02 | NA |
|  | Fluorures |  | 1.50mg/L | <0.1 | NA |
|  | Mercure |  | 0.001mg/L | <0.0002 | NA |
|  | Sélénium |  | 0.010mg/L | 0.001 | NA |
|  | Uranium |  | 0.020mg/L | <0.001 | NA |

3.	Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée

(article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert l’installation de distribution

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation | Nombre total d’échantillons prélevés | Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbidité | 12 | 12 | 12 | 0 |

| Date de prélèvement | Lieu de prélèvement | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-01-2022 #3162693 | Turbidité | Clayton Harding | 5 UTN | <0.1 | NA |
| 01-02-2022 #3180145 | Turbidité | Clayton Harding | 5 UTN | 0.3 | NA |
| 09-03-2022 #3205110 | Turbidité | Rodney Jones | 5 UTN | <0.1 | NA |
| 05-04-2022 #3224452 | Turbidité | Rodney Jones | 5 UTN | <0.1 | NA |
| 03-05-2022 #3246952 | Turbidité | Rodney Jones | 5 UTN | <0.1 | NA |
| 03-06-2022 #3266290 | Turbidité | Rodney Jones | 5 UTN | <0.1 | NA |
| 14-06-2022 #3284083 | Turbidité | Rodney jones | 5 UTN | <0.1 | NA |
| 05-07-2022 #3307721 | Turbidité | Clayton Harding | 5 UTN | <0.1 | NA |
| 02-08-2022 #3339710 | Turbidité | Rodney Jones | 5 UTN | <0.1 | NA |
| 06-09-2022 #3376712 | Turbidité | Rodney Jones | 5 UTN | <0.1 | NA |
| 04-10-2022 #3405704 | Turbidité | Clayton Harding | 5 UTN | <0.1 | NA |
| 01-11-2022 #3432053 | Turbidité | Rodney Jones | 5 UTN | <0.1 | NA |
| 06-12-2022 #3460355 | Turbidité | Clayton Harding | 5 UTN | <0.1 | NA |

Précisions concernant les dépassements de la norme relative à la turbidité :

Aucun dépassement de norme

4.	Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée

Trihalométhanes

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation | Nombre total d’échantillons prélevés | Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Moyenne annuelle des résultats Norme : 80UG/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalométhanes totaux | 4 | 4 | 4 | 51.25 |

Aucun dépassement de norme

| Date de prélèvement | Paramètre en cause | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-01-2022 #3159638 | Trihalométhanes | Bryce Anderson | <80 UG/L /12 mts | 44.9 | NA |
| 05-04-2022 #3223918 | Trihalométhanes | Bryce Anderson | <80 UG/L /12 mts | 56.5 | NA |
| 05-07-2022 #3310196 | Trihalométhanes | Seldon Harding | <80 UG/L /12 mts | 36.4 | NA |
| 03-10-2022 #3412331 | Trihalométhanes | Ward Nadeau | <80 UG/L /12 mts | 67.2 | NA |

5.	Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui font l’objet d’une norme de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable

(article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

Aucune analyse réalisée sur ces paramètres

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation | Nombre total d’échantillons prélevés | Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acides haloacétiques | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Microcystines (exprimées en équivalent toxique de microcystine-LR) | 0 | 0 |  |  |
| Nitrites (exprimés en N) | 0 | 0 |  |  |
| Autres pesticides (préciser lesquels) | 0 | 0 |  |  |
| Substances radioactives | 0 | 0 |  |  |

Aucun dépassement de norme

| Date de prélèvement | Raison justifiant le prélèvement et paramètre en cause | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-01-2022 #3162068 | Haloacetic Acids | Bryce Anderson | 60 ug/l | 21.5 | NA |
| 05-04-2022 #3225093 | Haloacetic Acids | Bryce Anderson | 60 ug/l | 33.8 | NA |
| 05-07-2022 #3314084 | Haloacetic Acids | Seldon Harding | 60 ug/l | 32.4 | NA |
| 03-10-2022 #3411806 | Haloacetic Acids | Ward Nadeau | 60 ug/l | 47.3 | NA |

6.	Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de qualité qui ne sont pas visés par une norme

Aucune analyse supplémentaire réalisée

| Date du prélèvement | Paramètre en cause | Lieu du prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-01-2022 #3160750 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 11-01-2022 #3165478 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 19-01-2022 #3169176 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | Rejeté | NA |
| 25-01-2022 #3173328 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | Rejeté | NA |
| 01-02-2022 #3178948 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 08-02-2022 #3183674 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 15-02-2022 #3187544 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | Rejeté | NA |
| 22-02-2022 #3195478 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | Rejeté | NA |
| 01-03-2022 #3198975 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 09-03-2022 #3205791 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 15-03-2022 #3209176 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | Rejeté | NA |
| 23-03-2022 #3214668 | Escherichia coli | Raw water tank | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 29-03-2022 #3216864 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 05-04-2022 #3221803 | Escherichia coli | Raw water tank | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 12-04-2022 #3226636 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 19-04-2022 #3234139 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 26-04-2022 #3237560 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 03-05-2022 #3243497 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 10-05-2022 #3250260 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 17-05-2022 #3257253 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | rejeté | NA |
| 24-05-2022 #3262669 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 1 | NA |
| 31-05-2022 #3265997 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 4 | NA |
| 14-06-2022 #3281855 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 10 | NA |
| 21-06-2022 #3292310 | Escherichia coli | Raw water tank | 15.0 UTN/100 ml | 44 | NA |
| 29-06-2022 #3299508 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 120 | Avis de bouillir |
| 05-07-2022 #3307918 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 46 | NA |
| 13-07-2022 #3316912 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 54 | NA |
| 19-07-2022 #3325589 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 42 | NA |
| 26-07-2022 #3333668 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 73 | NA |
| 02-08-2022 #3338805 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 26 | NA |
| 09-08-2022 #3348495 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 30 | NA |
| 16-08-2022 #3360617 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | Rejeté | NA |
| 23-08-2022 #3365268 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 25 | NA |
| 06-09-2022 #3375167 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 6 | NA |
| 13-09-2022 #3386409 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 2 | NA |
| 20-09-2022 #3394856 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 1 | NA |
| 04-10-2022 #3408847 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 7 | NA |
| 11-10-2022 #3412250 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 18-10-2022 #3423853 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | Rejeté | NA |
| 01-11-2022 #3434378 | Escherichia coli | Jones pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 08-11-2022 #3438621 | Escherichia coli | Raw water tank | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 15-11-2022 #3446904 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 22-11-2022 #3450589 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |
| 29-11-2022 #3458276 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | Rejeté | NA |
| 06-12-2022 #3463292 | Escherichia coli | Carbrest pond | 15.0 UTN/100 ml | 2 | NA |
| 19-12-2022 #3471306 | Escherichia coli | Raw water tank | 15.0 UTN/100 ml | 0 | NA |

7.	Analyses réalisées sur l’eau brute

7.1	Analyses obligatoires sur l’eau brute

(articles 13, 22.0.1, 22.0.2, 39 ou 53.0.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

Aucune analyse à l’eau brute n’est exigée

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation | Nombre total d’échantillons prélevés | Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité |
| --- | --- | --- | --- |
| Bactéries Escherichia coli | 12 | 45 | 41 |
| Bactéries entérocoques | 0 | 1 | 1 |
| Virus coliphages F-spécifiques | 0 | 0 | 0 |
| Phosphore total | 0 | 0 | 0 |

7.2	Autres analyses réalisées sur l’eau brute

Aucune autre analyse réalisée sur l’eau brute

| Date de prélèvement | Raison justifiant le prélèvement et paramètre(s) en cause |
| --- | --- |
| 02-11-2021 #3115983 | Entérocoque |

8.	Plaintes relatives à la qualité de l’eau

Aucune plainte reçue

| Date de la plainte | Raison de la plainte | Mesures correctives, le cas échéant |
| --- | --- | --- |

09.	Fuites sur le réseau d’eau potable

| Date de la détection | Raison de l’avis | Correctif de la situation |
| --- | --- | --- |
| 10-05-2021 | Basse pression | Détordre le tuyau |
| 25-05-2021 | Dommage à l’isolation d’une valve | Corriger le support et refaire l’isolant |
| 03-09-2021 | Fuite à l’usine de transformation | Fermer la valve |

10. 	Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : Danielle Collard

Fonction : Adjointe à la direction générale

Signature : 							   Date : 26-01-2023