Bilan annuel de la qualité de l’eau potable

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022

Nom de l’installation de distribution : 	Tête à la Baleine

Numéro de l’installation de distribution : 	X0009767

Nombre de personnes desservies : 	120

Date de publication du bilan :

Nom du responsable légal de l’installation de distribution : Darlene Rowsell-Roberts

Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :

- Nom : Danielle Collard

- Numéro de téléphone : 418-787-2246

- Courriel : dcollard@mcngsl.org

    - info@mcngsl.org

Le présent bilan est disponible à l’adresse suivante : mcngsl.ca

Article 53.3 -Règlement pour le respect de la qualité de l’eau potable :

« Article 53.3 Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger la situation et pour protéger tout utilisateur contre les risques encourus.

Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande. »

1.	Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée

(articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation (2 par mois x 12) | Nombre total d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée |
| --- | --- | --- | --- |
| Coliformes totaux | 24 | 33 | 0 |
| Coliformes fécaux ou Escherichia coli | 24 | 33 | 0 |

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

Aucun dépassement de norme

| Date du prélèvement | Paramètre en cause | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 11-01-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 15-03-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 15-03-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 30-03-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 30-03-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 26-04-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 26-04-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 31-05-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 10-05-2022 | Microbiologique | 276 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 10-05-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 31-05-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 14-06-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 14-06-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 21-06-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 23-06-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 05-07-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 05-07-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 19-07-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 19-07-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 09-08-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 09-08-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 15-08-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 16-08-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 06-09-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 04-10-2022 |  | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 04-10-2022 |  | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 08-11-2022 |  | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 08-11-2022 |  | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 29-11-2022 | Microbiologique | 276 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 29-11-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 20-12-2022 | Microbiologique | 277 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |
| 20-12-2022 | Microbiologique | 204 AVENUE DE L’ÉGLISE | *Coliformes totaux (UFC/100 ml) *Escherichia coli (UFC/100 ml) | ABS ABS | NA |

2.	Analyse bactériologique réalisée sur l’eau brute

(Article 21.1 – Règlement sur la qualité de l’eau potable)

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation (1 per month x 12) | Nombre total d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de bactérie Entérocoque | 12 | 22 | 0 |
| Nombre de bactérie Escherichia coli | 12 | 22 | 0 |

Détails de tous les résultats microbiologiques:

Aucun dépassement de norme

| Date du prélèvement | Paramètre en cause | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-03-2022 #3208868 | Microbiologique Eau brute | 204 ave. L’Église | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | Rejeté Rejeté Rejeté | NA |
| 15-03-2022 #3208871 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | Rejeté Rejeté Rejeté | NA |
| 15-03-2022 #3208869 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | Rejeté Rejeté Rejeté | NA |
| 23-03-2022 #3225057 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | 0 0 0 | NA |
| 08-04-2022 #3220751 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | 0 0 0 | NA |
| 02-05-2022 #3243484-461-177 | Microbiologique Eau brute | 277 ave. L’Église | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | 0 0 0 | NA |

| 09-05-2022 #3250110 | Microbiologique Eau brute | 276 Ave de l’Église | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | 0 0 0 | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-05-2022 #3248229-3249740 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | 0 0 0 | NA |
| 15-06-2022 #3283364-3284570 | Microbiologique Eau brute | 276 Ave de l’Église | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | 0 0 0 | NA |
| 15-06-2022 #3284891-3285175 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | 0 0 0 | NA |
| 19-07-2022 #3324407-3324471 | Microbiologique Eau brute | 204 ave de L’Église | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | Rejeté Rejeté Rejeté | NA |
| 19-07-2022 #3324473-74 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | Rejeté Rejeté Rejeté | NA |
| 09-08-2022 #3349187 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | 0 0 0 | NA |
| 09-08-2022 #3347465 | Microbiologique Eau brute | 277 ave de L’Église | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | 0 0 0 | NA |
| 16-08-2022 #3357363 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml) | 0 0 0 | NA |
| 16-08-2022 #3355514 | Microbiologique Eau brute | 277 ave de L’Église | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml | 0 0 0 | NA |
| 06-09-2022 #3380447-3377928 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml | 0 0 0 | NA |
| 06-09-2022 #3377789 | Microbiologique Eau brute | 277 ave de L’Église | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml | 0 0 0 | NA |
| 04-10-2022 #3406658 | Microbiologique Eau brute | 277 ave de L’Église | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml | 0 0 0 | NA |
| 04-10-2022 #3408914-3409119 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml | 0 0 0 | NA |
| 08-11-2022 #3438903 | Microbiologique Eau brute | 277 ave de l’Église | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml | 0 0 0 | NA |
| 08-11-2022 #3439241-3440552 | Microbiologique Eau brute | WTP | *Escherichia Coli (0 UFC/100ml) *Enterochoques (0 UFC/100ML) *F Coliphages (0 UFC/100ml | 0 0 0 | NA |

2.1	Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée

(articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation | Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée |
| --- | --- | --- | --- |
| Antimoine | 1 | 1 | 0 |
| Arsenic | 1 | 1 | 0 |
| Baryum | 1 | 1 | 0 |
| Bore | 1 | 1 | 0 |
| Cadmium | 1 | 1 | 0 |
| Chrome | 1 | 1 | 0 |
| Cuivre | 2 | 4 | 0 |
| Cyanures | 1 | 1 | 0 |
| Fluorures | 1 | 1 | 0 |
| Nitrites + nitrates | 4 | 7 | 0 |
| Mercure | 1 | 1 | 0 |
| Plomb | 2 | 4 | 0 |
| Sélénium | 1 | 1 | 0 |
| Uranium | 1 | 1 | 0 |

2.1	Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée (suite)

Aucun dépassement de norme

| Date de prélèvement | Paramètre en cause | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-03-2022 #3208872 | Nitrites + Nitrates | 169 de la Source | 10 MG N/L | Rejeté | NA |
| 07-04-2022 #3219879 | Nitrites + Nitrates | 169 de la Source | 10 MG N/L | <0.2 | NA |
| 08-04-2022 #3220751 | Nitrites + Nitrates | 169 de la Source | 10 MG N/L | <0.02 | NA |
| 02-05-2022 #3246093 | Nitrites + Nitrates | 277 ave.de L’Église | 10 MG N/L | 0.2 | NA |
| 02-05-2022 #3246094 | Nitrites + Nitrates | 277 ave de l’Église | 10 MG N/L | 0.2 | NA |
| 04-10-2022 #3405114 | Nitrites + Nitrates | 277 ave de l’Église | 10 MG N/L | 0.2 | NA |
| 04-10-2022 #3405116 | Nitrites + Nitrates | 277 ave de l’Église | 10 MG N/L | 0.2 | NA |
| 23-03-2022 #3225057 | Plomb Cuivre | WTP | 0.010mg/L 1.0mg/L | 0.001 <0.005 | NA |
| 07-04-2022 #3219879 | Plomb Cuivre | WTP | 0.010mg/L 1.0mg/L | 0.001 <0.005 | NA |
| 09-08-2022 #3358067 | Plomb Cuivre | 204 ave de l’Église | 0.010mg/L 1.0mg/L | <0.001 <0.005 | NA |
| 09-08-2022 #3358066 | Plomb Cuivre | 204 ave de l’Église | 0.010mg/L 1.0mg/L | <0.001 <0.005 | NA |
| Analyse #3225057 |  |  |  |  |  |
| 23-03-2022 | Antimoine | 169 de la Source | 0.006mg/L | <0.001 | NA |
| 23-03-2022 | Arsenic | 169 de la Source | 0.010mg/L | <0.002 | NA |
| 23-03-2022 | Baryum | 169 de la Source | 1.0mg/L | 0.06 | NA |
| 23-03-2022 | Bore | 169 de la Source | 5.0mg/L | 0.24 | NA |
| 23-03-2022 | Cadmium | 169 de la Source | 0.005mg/L | <0.001 | NA |
| 23-03-2022 | Chrome | 169 de la Source | 0.050mg/L | <0.005 | NA |
| 23-03-2022 | Cyanures | 169 de la Source | 0.20mg/L | <0.02 | NA |
| 23-03-2022 | Fluorures | 169 de la Source | 1.50mg/L | 1.0 | NA |
| 23-03-2022 | Mercure | 169 de la Source | 0.001mg/L | <0.0002 | NA |
| 23-03-2022 | Sélénium | 169 de la Source | 0.010mg/L | <0.001 | NA |
| 23-03-2022 | Uranium | 169 de la Source | 0.020mg/L | 0.001 | NA |

| Analyse #3219879 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-04-2022 | Antimoine | 169 de la Source | 0.006mg/L | <0.001 | NA |
| 07-04-2022 | Arsenic | 169 de la Source | 0.010mg/L | <0.002 | NA |
| 07-04-2022 | Baryum | 169 de la Source | 1.0mg/L | 0.06 | NA |
| 07-04-2022 | Bore | 169 de la Source | 5.0mg/L | 0.26 | NA |
| 07-04-2022 | Cadmium | 169 de la Source | 0.005mg/L | <0.001 | NA |
| 07-04-2022 | Chrome | 169 de la Source | 0.050mg/L | <0.005 | NA |
| 07-04-2022 | Cyanures | 169 de la Source | 0.20mg/L | <0.02 | NA |
| 07-04-2022 | Fluorures | 169 de la Source | 1.50mg/L | 1.0 | NA |
| 07-04-2022 | Mercure | 169 de la Source | 0.001mg/L | 0.0002 | NA |
| 07-04-2022 | Sélénium | 169 de la Source | 0.010mg/L | <0.001 | NA |
| 07-04-2022 | Uranium | 169 de la Source | 0.020mg/L | 0.001 | NA |

3.	Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée

(article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation | Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée |
| --- | --- | --- | --- |
| Turbidité | 12 | 12 | 0 |

| Date de prélèvement | Paramètre en cause | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-03-2022 #3208872 | Turbidité | 204 Ave de l’Église | 5 UTN | Rejeté | NA |
| 23-03-2022 #3225057 | Turbidité | WTP | 5 UTN | 0.2 | NA |
| 07-04-2022 #3219879 | Turbidité | 277 Ave. de L’Église | 5 UTN | 0.2 | NA |
| 08-04-2022 #3220751 | Turbidité | WTP | 5 UTN | 0.3 | NA |
| 02-05-2022 #3246093 | Turbidité | 277 Ave. de L’Église | 5 UTN | 1.1 | NA |
| 09-05-2022 #3248972 | Turbidité | 276 Ave de l’Église | 5 UTN | 1.2 | NA |
| 15-06-2022 #3286138 | Turbidité | 276 Ave de l’Église | 5 UTN | 0.8 | NA |
| 25-07-2022 #3324408 | Turbidité | 204 Ave de l’Église | 5 UTN | Rejeté | NA |
| 09-08-2022 #3349091 | Turbidité | 277 Ave de l’Église | 5 UTN | 1.0 | NA |
| 06-09-2022 #3376711 | Turbidité | 277 Ave de l’Église | 5 UTN | 0.7 | NA |
| 04-10-2022 #3405114 | Turbidité | 204 Ave de l’Église | 5 UTN | 1.2 | NA |
| 08-11-2022 #3439033 | Turbidité | 277 Ave de l’Église | 5 UTN | 1.0 | NA |

Aucun dépassement de norme

4.	Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée

Trihalométhanes

(article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation | Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Moyenne annuelle des résultats Norme : 80UG/L |
| --- | --- | --- | --- |
| Trihalométhanes totaux | 0 |  |  |

Aucun dépassement de norme

| Date de prélèvement | Paramètre en cause | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.	Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui font l’objet d’une norme de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable

(article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

Aucune analyse réalisée sur ces paramètres

|  | Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation | Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée |
| --- | --- | --- | --- |
| Acides haloacétiques | 0 |  |  |
| Microcystines (exprimées en équivalent toxique de microcystine-LR) | 0 |  |  |
| Nitrites (exprimés en N) | 0 |  |  |
| Autres pesticides (préciser lesquels) | 0 |  |  |
| Substances radioactives | 0 |  |  |

6.	Autres analyses réalisées sur l’eau brute

| Date de prélèvement | Paramètre(s) en cause | Résultat obtenu | Mesures correctives, le cas échéant |
| --- | --- | --- | --- |
| #3225057 |  |  |  |
| 23-03-2022 | Calcium soluble à l’acide | 15.6 | NA |
| 23-03-2022 | Dureté | 81 | NA |
| 23-03-2022 | Fer extractible | 0.38 | NA |
| 23-03-2022 | Fer soluble à l’acide | 0.5 | NA |
| 23-03-2023 | Magnésium | 10.1 | NA |
| 23-03-2022 | Manganèse extractible | 0.262 | NA |
| 23-03-2022 | Manganèse soluble à l’acide | 0.236 | NA |
| 23-03-2022 | Sodium | 146 | NA |
| 23-03-2022 | Strontium | 0.17 | NA |
| 23-03-2022 | Zinc | 0.01 | NA |
| 23-03-2022 | Conductivité | 811 | NA |
| 23-03-2022 | Azote ammoniacal | 0.16 | NA |
| 23-03-2022 | PH | 7.92 | NA |
| 23-03-2022 | Alcalinité totale | 190 | NA |
| 23-03-2023 | Carbonate | <6 | NA |
| 23-03-2022 | Chlorures | 130 | NA |
| 23-03-2022 | Solides totaux | 483 | NA |
| 23-03-2022 | Azote total | <0.8 | NA |
| 23-03-2022 | Sulfures totaux | 0.05 | NA |
| 23-03-2022 | Solides dissouts | 469 | NA |
| 23-03-2022 | Sulfates | 48 | NA |
| 23-03-2022 | Acétate | <> | NA |
| # 3219879 |  |  |  |
| 07-04-2022 | Strontium | 0.16 | NA |
| 07-04-2022 | Sodium | 147 | NA |
| 07-04-2022 | Zinc | 0.1 | NA |
| 07-04-2022 | Conductivité | 755 | NA |
| 07-04-2022 | Azote ammoniacal | 0.13 | NA |
| 07-04-2022 | Carbonate | <6 | NA |
| 07-04-2022 | Ph | 7.84 | NA |
| 07-04-2022 | Alcalinité totale | 194 | NA |
| 07-04-2022 | Chlorures | 129 | NA |
| 07-04-2022 | Solides totaux | 479 | NA |
| 07-04-2022 | Solides dissout | 484 | NA |
| 07-04-2022 | Azote | <0.8 | NA |
| 07-04-2022 | sulfure | 0.04 | NA |
| 07-04-2022 | Sulfates | 50 | NA |
| 07-04-2022 | calcium | 15.9 | NA |
| 07-04-2022 | Dureté | 83 | NA |
| 07-04-2022 | Fer extractible | 0.50 | NA |
| 07-04-2022 | Fer soluble à l’acide | 0.6 | NA |
| 07-04-2022 | Magnésium soluble à l’acide | 10.4 | NA |
| 07-04-2022 | Magnésium extractible | 0.253 | NA |
| 07-04-2022 | Manganèse soluble à l’acide | 0.244 | NA |
| #3220751 08-04-2022 | Calcium | 16.3 | NA |
| 08-04-2022 | Dureté | 79 | NA |
| 08-04-2022 | Fer extractible | 0.58 | NA |
| 08-04-2022 | Fer soluble à l’acide | 0.5 | NA |
| 08-04-2022 | Magnésium soluble à l’acide | 9.4 | NA |
| 08-04-2022 | Magnésium extractible | 0.314 | NA |
| 08-04-2022 | Magnésium soluble à l’acide | 0.260 | NA |
| 08-04-2022 | Azote ammoniacal | 0.25 | NA |
| 08-04-2022 | Ph | 7.59 | NA |
| 08-04-2022 | Alcalinité totale | 164 | NA |
| 08-04-2022 | Carbonate | <6 | NA |
| 08-04-2022 | Solides totaux | 359 | NA |
| 08-04-2022 | Azote total | <0.8 | NA |
| 08-04-2022 | Sulfures | 0.05 | NA |
| 08-04-2022 | Solides dissouts | 325 | NA |
| #3431882 |  |  |  |
| 24-10-2022 | Fluorures | 1.1 | NA |
| 24-10-2022 | Chlorures | 152 | NA |
| 24-10-2022 | Solides totaux | 497 | NA |
| 24-10-2022 | Sulfures totaux | <0.02 | NA |
| 24-10-2022 | Carbone organique | 4.3 | NA |
| #3431883 |  |  |  |
| 24-10-2022 | Fluorures | 0.9 | NA |
| 24-10-2022 | Chlorures | 151 | NA |
| 24-10-2022 | Solides totaux | 494 | NA |
| 24-10-2022 | Sulfures totaux | <0.02 | NA |
| 24-10-2022 | Carbone organique | 4.4 | NA |

7.	Plaintes relatives à la qualité de l’eau

Aucune plainte reçue

| Date de la plainte | Raison de la plainte | Mesures correctives, le cas échéant |
| --- | --- | --- |
| Automne 2022 | Couleur de l’eau | purge |

8.	Fuites sur le réseau d’eau potable

| Date de la détection | Raison de l’avis | Correctif de la situation |
| --- | --- | --- |
| Été 2022 | Fuite sur le réseau | réparations |

9. 	Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : Danielle Collard

Fonction : Adjointe à la direction générale

Signature : 							   Date : 17-02-2023